‘ Faculdades Integradas "Urubupungá" ###### Av. Cel. Jonas Alves de Mello, 1660 – Centro – Estância Turística de Pereira Barreto – São Paulo – Fones (018) 3704-4242 – FAX 3704-4222

| COORDENADORIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENGENHARIA QUÍMICA |  |  |  |
| DISCIPLINA |  |  |  |
| Tratamento de águas |  |  |  |
| # CURSO | # SEMESTRE | # CARGA HORÁRIA | # ANO |
| # Engenharia química | # 8º | # 40 | # 2017 |
| # PROFESSOR |  |  |  |
| Laercio Caetano |  |  |  |
| # I – EMENTA |  |  |  |
| Características das águas naturais: características físicas, químicas, e biológicas, índice de qualidade de águas; Padrões de potabilidade e portaria M.S. nº 2.914; Tecnologia de tratamento de águas: coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Seminários. |  |  |  |
| II - OBJETIVOS GERAIS |  |  |  |
| Conceitos básicos sobre processos de tratamento de águas e padrões de potabilidade. |  |  |  |
| III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  |  |  |
| Conhecer os conceitos básicos sobre processos de tratamento de águas de superfície e águas subterrâneas para fins industriais e de consumo humano; Padrões de qualidade e legislação reguladora; definir processos para tratamento de aguas de abastecimento industrial e de consumo humano. |  |  |  |
| # IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Disponibilidade hídrica; Propriedades das águas naturais: características físicas, químicas e biológicas, índice de qualidade de águas; Padrões de potabilidade e vigilância; Tecnologias de tratamento de águas; Coagulação: fatores intervenientes, coagulantes, alcalinidade e pH; Floculação: formação de flocos, fatores intervenientes na floculação; Decantação: sedimentação das partículas floculadas, tipos de decantadores, resíduos gerados no processo de decantação; Filtração: tipos de filtros empregados no tratamento de águas; Desinfecção: conceito, agentes de desinfecção, mecanismos de desinfecção, fatores que interferem na desinfecção, desinfecção com compostos de cloro. Fluoretação. |  |  |  |
| V – PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS |  |  |  |
| Os procedimentos metodológicos a serem utilizados poderão envolver: - Aulas expositivas com utilização, ou não, de recursos audiovisuais; - Atividades em grupo; - Elaboração de projetos; - Atividades de pesquisa extra sala de aula; - Seminários. |  |  |  |
| VI – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - Provas bimestrais marcadas pela Instituição; - Trabalhos individuais ou em grupos, realizados em sala de aula ou extra sala; - Seminários. |  |  |  |
| VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA ALVES, C. Tratamento de Águas de Abastecimento. São Paulo: Publindústria, 2008. Di Bernardo, L.; Dantas, A.D.B. Métodos e técnicas de tratamento de água. 2. ed. v. 1. São Carlos: Rima Editora, 2005. LIBÂNIO, M. Fundamentos de qualidade e tratamento de água. 2. ed. São Paulo: Átomo, 2016. |  |  |  |
| VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR LENZI, E.F.; LUCHESE, L.O.B.; BERNARDI, E. Introdução à química da água – ciência, vida e sobrevivência. Rio de Janeiro: Livros Técnicos Científicos – LTC (Grupo GEN), 2014. SPERLING, M.V. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Belo Horizonte: UFMG, 1996. |  |  |  |
| Pereira Barreto (SP), 24 de agosto de 2017. |  |  |  |